## Насосная установка
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для расчета автоматизированной насосной установки
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон | E-mail
Назначение станции
Водоснабжение/теплоснабжение / Пожаротушение / Канализация,водоотведение — укажите нужное
Требуемые параметры
Допускается использование удобных вам единиц измерений
Производительность |  | м³/ч
Напор |  | бар
Геодезическая высота подъема жидкости |  | м
Температура среды |  | ºС
Наличие твердых частиц |  | г/л
Рабочая среда: вода / другие жидкости (указать)
Количество насосов
Количество рабочих насосов (определить расчетом либо указать количество, шт.) |  | шт.
Количество резервных насосов (без резерва / один (рекомендуется) / указанное количество) |  | шт.
Метод регулирования
Каскадное (релейное) / Каскадно-частотное / Частотное — укажите нужное
Способ включения: прямое от сети / общий частотный преобразователь на группу насосов / частотный преобразователь для каждого насоса
Параметры регулирования
По давлению / По перепаду давлений — укажите нужное
Перепад давлений (если регулирование по перепаду) |  | бар
Давление на входе
Минимальное давление |  | бар
Максимальное давление |  | бар
Высота всасывания (при водозаборе из резервуара) |  | м
Исполнение шкафа и питание
Исполнение шкафа: Стандартное IP54 / Защищенное IP65 — укажите нужное
Питающее напряжение: 220 В / 380 В — укажите нужное
Диспетчеризация и интерфейс
Автоматический ввод резерва по питанию (при наличии 2-х вводов) — да/нет
Интерфейс пользователя: световая индикация и переключатели / панель оператора (сенсорный дисплей) — укажите нужное
Дополнительные опции для системы пожаротушения
Управление электрозадвижками на обводной линии водомера — да/нет
Мощность привода(-ов) N1 |  | кВт
Мощность привода(-ов) N2 |  | кВт
Жокей насос с мембранным баком V |  | л
Разделительные задвижки на коллекторах насосной установки — да/нет
Ограничение по максимальным габаритным размерам установки
Ограничение по уровню шума (установка под жилым помещением) — да/нет
Примечания
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ info@atvteplo.rus
Благодарим за обращение!