## Регулирующий клапан
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора регулирующего клапана
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон | E-mail
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды |  | ºС
Температурный график тепло-, холодоносителя |  | ºС
Предельное рабочее давление PN |  | бар
Регулируемая среда: вода / гликолевый раствор / пар — укажите нужное
Место установки: подающий трубопровод / обратный трубопровод — укажите нужное
Диаметр трубопровода |  | мм
Концентрация гликолевого раствора (если есть) |  | %
Температура теплоносителя на входе в клапан — макс. |  | ºС
Температура теплоносителя на входе в клапан — мин. |  | ºС
Расход теплоносителя — макс. (укажите ед. изм.: кг/ч или м³/ч) |  | кг/ч, м³/ч
Расход теплоносителя — мин. (укажите ед. изм.: кг/ч или м³/ч) |  | кг/ч, м³/ч
Давление на входе в клапан (МПа/бар, абс./изб. — укажите нужное) |  | МПа / бар
Давление на выходе (желаемое, после клапана) (МПа/бар, абс./изб. — укажите нужное) |  | МПа / бар
Примечание
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Напряжение питания (~220В / ~24В / =24В — укажите нужное)
Управляющий сигнал (аналоговый 0-10В / 4–20 мА, либо 3-х позиционный импульсный)
Подогреватель штока — да, необходим / нет
Дополнительные концевые выключатели — да, необходимы / нет
Функция защиты при отключении питания (НЗ / НО / не нужна)
Примечание
Необходимо приложить принципиальную схему для корректного подбора!
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ info@atvteplo.rus
Благодарим за обращение!