## Регулятор давления
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора регулятора давления
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Телефон | E-mail
Система, на которой установлен регулятор
Система, на которой установлен регулятор
Количество |  | шт.
Функция регулятора: Регулятор перепада давления / Регулятор давления «до себя» / Регулятор давления «после себя» / Регулятор перепуска — укажите нужное
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды |  | ºС
Температурный график тепло-, холодоносителя |  | ºС
Предельное рабочее давление PN |  | бар
Регулируемая среда: вода / гликолевый раствор / пар — укажите нужное
Место установки: подающий трубопровод / обратный трубопровод — укажите нужное
Диаметр трубопровода |  | мм
Концентрация гликолевого раствора (если есть) |  | %
Температура теплоносителя на входе в клапан — макс. |  | ºС
Температура теплоносителя на входе в клапан — мин. |  | ºС
Расход теплоносителя — макс. (укажите ед. изм.: кг/ч или м³/ч) |  | кг/ч, м³/ч
Расход теплоносителя — мин. (укажите ед. изм.: кг/ч или м³/ч) |  | кг/ч, м³/ч
Давление на входе в клапан (МПа/бар, абс./изб. — укажите нужное) |  | МПа / бар
Давление на выходе (желаемое, после клапана) (МПа/бар, абс./изб. — укажите нужное) |  | МПа / бар
Настройка регулятора |  | бар
Примечание
Необходимо приложить принципиальную схему для корректного подбора!
г. Казань, ул. Ласковая, д. 2 ¦ info@atvteplo.rus
Благодарим за обращение!